Raszków ,dnia 15.03.2022r.

**Pytania i odpowiedzi nr 2**

.

Nr referencyjny postepowania:ZGK.ZP.01-2022

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia

publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na

budowie kanalizacji sanitarnej I i II Etap w Rąbczynie

Od wykonawców zainteresowanych przedmiotowym postepowaniem wpłynęły **dalsze** zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r.poz.1129 ze zmianami) zwanej dalej Pzp, cytuję pytania i udzielam na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 2

Do jakiego systemu monitoringu należy włączyć nowo budową przepompownię ?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Przepompownie ścieków opisana w projekcie budowlanym winny być wpięte w istniejący system wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS. Oprogramowanie nowych przepompowni winno być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu.

Pytanie nr 3

Czy do przepompowni ścieków dopuszcza się zastosowanie pomp równoważnych pod względem parametrów Q i H przy zastosowaniu innych konstrukcji pomp – np.z wirnikiem Vortex?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Dopuszcza się zastosowanie pomp równoważnych o podobnych parametrach oraz pomp i przepompowni o innych konstrukcjach spełniających założone parametry.