Raszków ,dnia 08.03.2022r.

.

Nr referencyjny postepowania:ZGK.ZP.01-2022

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia

publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na

budowie kanalizacji sanitarnej I i II Etap w Rąbczynie

Od wykonawców zainteresowanych przedmiotowym postepowaniem wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r.poz.1129 ze zmianami) zwanej dalej Pzp, cytuję pytania i udzielam na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1. Proszę o odpowiedz na pytanie do postępowania przetargowego nr ZGK/ZP – 1/2022 Czy zamawiający wyraża zgodę , aby Wykonawca w ramach zdolności technicznej lub zawodowej wykazał , że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie kanalizacji z rur PVC lub PP minimum Ø 200 mm i długości min 500 mb?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca w ramach zdolności technicznej lub zawodowej wykazał , że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie kanalizacji z rur PVC lub PP minimum Ø 200 mm i długości co najmniej 500 mb.